## Sheet1
序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 冰箱 | 20 | 340 | 6800 | 含医用冷藏箱
2 | 温湿度记录仪 | 81 | 150 | 12150
3 | 温度计 | 2 | 100 | 200
4 | 超低温温度记录仪 | 2 | 200 | 400
5 | 医用红外耳式体温计 | 5 | 170 | 850
6 | 除湿加湿一体机 | 1 | 255 | 255
7 | 水浴箱 | 2 | 500 | 1000
8 | 恒温恒湿箱 | 1 | 340 | 340
9 | 单道移液器 | 60 | 100 | 6000
10 | 加样枪 | 7 | 100 | 700
11 | 8道移液器 | 3 | 800 | 2400
12 | 12道移液器 | 2 | 1200 | 2400
13 | 离心机 | 27 | 340 | 9180 | 含冷冻离心机
14 | 孵育器 | 1 | 400 | 400
15 | 迷你金属浴 | 2 | 400 | 800
16 | 数显混匀器 | 1 | 400 | 400
17 | 微量振荡器 | 1 | 400 | 400
18 | 干式混匀器 | 1 | 400 | 400
19 | 酶标仪 | 1 | 500 | 500
20 | 生物安全柜 | 7 | 1500 | 10500
21 | 超净工作台 | 1 | 850 | 850
22 | 显微镜 | 14 | 500 | 7000
23 | 电子天平 | 3 | 255 | 765
24 | 血糖仪 | 3 | 400 | 1200
25 | 气体检测仪 | 3 | 900 | 2700
26 | ABI7500荧光定量PCR仪 | 1 | 3500 | 3500
27 | 输液泵 | 6 | 255 | 1530
28 | 注射泵 | 4 | 255 | 1020
29 | 动态心电图机（hotel） | 4 | 350 | 1400
30 | 生命体征模拟以 | 1 | 8100 | 8100 | 需出具计量检测报告
31 | 除颤分析仪 | 1 | 2700 | 2700 | 需出具计量检测报告
32 | 呼出气体酒精含量检测仪（Eagle-1） | 6 | 350 | 2100 | 每台每年检测2次，需出具计量检测报告
33 | 杂交仪 | 1 | 2700 | 2700 | FISH检测方法 ，需出具相关报告
34 | HPV-PANTHER （检测设备） | 1 | 10000 | 10000 | 人乳头瘤(HPV)，需出具相关报告
35 | 一代测序仪 | 1 | 2700 | 2700 | 基因测序，需出具相关报告
合计： |  | 277 |  | 104340